GÖKHAN KIZILIRMAK
SANTRAL  : 0 212 414 20 00 / 5422845489
FAKS          : 0 212 414 20 25
E MAIL       : kizilirmak.gokhan@gmail.com

	Fakültemize bağlı birimlerin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler ihale/pazarlık usulü ile temin edileceğinden YAKLAŞIK MALİYET’e esas teşkil etmek üzere tarafımıza proformanın acilen gönderilmesi, teklif edilen ürünlerin UBB KODLARININ ayrıca belirtilmesini rica ederim.

Güncel Piyasa Araştırma ilanlarına http://piyasa.istanbul.edu.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

YAKLAŞIK MALİYET TEKLİF LİSTESİ

Evrak Sayı / Yıl  	:	877199 - 2022	
Evrak Konusu 	:	KOMPANZASYON PANOLARI BAKIM - ONARIMI İÇİN MALZEME TEMİNİ	
	
Sıra No	Malzeme Kodu	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	UBB Kodu	Birim Fiyatı	Toplam Fiyatı	
 1	841962	JENERATÖR KONTROL PANELI 	ADET	                   2,00				
 2	841963	JENERATÖR GOVARNÖR KONTROL KARTI 	ADET	                   2,00				
 3	841964	JENERATÖR VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 	ADET	                   2,00				
 4	841965	RÖLE KOMPANZASYON 	ADET	                   2,00				
 5	835797	KONDANSATÖR 5 KVAR 400 V 	ADET	                   4,00				
 6	835798	KONDANSATÖR 10 KVAR 400 V 	ADET	                   6,00				
 7	86271	KONDANSATÖR 15 KVAR 400 V 	ADET	                   3,00				
 8	841968	KONDANSATÖR 0,5 KVAR 	ADET	                   3,00				
 9	841966	KONDANSATÖR 2 KVAR 	ADET	                   3,00				
 10	841967	63 AMPER NH BUŞON SIGORTA 	ADET	                  18,00				
 11	841971	ŞÖNT REAKTÖRÜ 5 KVAR 400V 	ADET	                   3,00				
 12	841972	ŞÖNT REAKTÖRÜ 10 KVAR 400V 	ADET	                   3,00				
 13	841969	HARMONIK FILTRE 5 KVAR 400V 	ADET	                   2,00				
 14	841970	HARMONIK FILTRE 10 KVAR 400V 	ADET	                   3,00				
 15	3145	HARMONIK FILTRE 15 KVAR 400V 	ADET	                   3,00				
 16	841973	KONTAKTÖR KOMPANZASYON 5 KVAR 	ADET	                   6,00				
 17	841974	KONTAKTÖR KOMPANZASYON 10 KVAR 	ADET	                   6,00				
 18	841975	KONTAKTÖR KOMPANZASYON 15 KVAR 	ADET	                   3,00				
 19	3027	KONTAKTÖR KOMPANZASYON 20 KVAR 	ADET	                   2,00				
 20	3024	KONTAKTÖR KOMPANZASYON 40 KVAR 	ADET	                   2,00				
 21	3025	KONTAKTÖR KOMPANZASYON 60 KVAR 	ADET	                   2,00				
 22	3026	KONTAKTÖR KOMPANZASYON 75 KVAR 	ADET	                   2,00