GÖKHAN KIZILIRMAK
SANTRAL  : 0 212 414 20 00 / 5422845489
FAKS          : 0 212 414 20 25
E MAIL       : kizilirmak.gokhan@gmail.com

	Fakültemize bağlı birimlerin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler ihale/pazarlık usulü ile temin edileceğinden YAKLAŞIK MALİYET’e esas teşkil etmek üzere tarafımıza proformanın acilen gönderilmesi, teklif edilen ürünlerin UBB KODLARININ ayrıca belirtilmesini rica ederim.

Güncel Piyasa Araştırma ilanlarına http://piyasa.istanbul.edu.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

YAKLAŞIK MALİYET TEKLİF LİSTESİ

Evrak Sayı / Yıl  	:	877102 - 2022	
Evrak Konusu 	:	JENERATÖR BAKIM - ONARIMI İÇİN MALZEME TEMİNİ	
	
Sıra No	Malzeme Kodu	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	UBB Kodu	Birim Fiyatı	Toplam Fiyatı	
 1	836324	MOTOR YAĞI NO:15 / 40 	TENEKE	                 100,00				
 2	3679	JENERATÖR ANTIFIRIZ 	TENEKE	                  15,00				
 3	3618	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI DETROIT CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   4,00				
 4	3616	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI DAEWO CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   6,00				
 5	3621	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI PERKINS CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   5,00				
 6	3624	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI CAMINS 	ADET	                   2,00				
 7	3622	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI IVECO CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   2,00				
 8	841976	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI BADUAN CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   6,00				
 9	3623	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI VOLVO CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   4,00				
 10	841982	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI MITSUBISH CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   5,00				
 11	3634	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI DETROIT CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   4,00				
 12	3632	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI DAEWO CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   6,00				
 13	3637	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI PERKINS CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   2,00				
 14	3640	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI CAMINS 	ADET	                   2,00				
 15	3638	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI IVECO CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   2,00				
 16	841977	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI BADUAN CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   3,00				
 17	3639	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI VOLVO CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   4,00				
 18	841983	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI MITSUBISH CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   4,00				
 19	3645	JENERATÖR FILTRE HAVA TIPI DAEWO CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   6,00				
 20	3650	JENERATÖR FILTRE HAVA TIPI PERKINS CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   3,00				
 21	3653	JENERATÖR FILTRE HAVA TIPI CAMINS 	ADET	                   2,00				
 22	3651	JENERATÖR FILTRE HAVA TIPI IVECO CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   1,00				
 23	841978	JENERATÖR FILTRE HAVA TIPI BADUAN CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   2,00				
 24	3652	JENERATÖR FILTRE HAVA TIPI VOLVO CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   2,00				
 25	841984	JENERATÖR FILTRE HAVA TIPI MITSUBISH CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   2,00				
 26	841960	JENERATÖR FILTRE SU TIPI CAMINS 	ADET	                   2,00				
 27	5563	JENERATÖR HORTUM YÜKSEK ISI TIPI 10X17 	METRE	                  10,00				
 28	5564	JENERATÖR HORTUM YÜKSEK ISI TIPI 3X8 	METRE	                  10,00				
 29	5565	JENERATÖR HORTUM YÜKSEK ISI TIPI 5X8 	METRE	                  10,00				
 30	5566	JENERATÖR HORTUM YÜKSEK ISI TIPI 1/2 	METRE	                  10,00				
 31	5567	JENERATÖR HORTUM YÜKSEK ISI TIPI 3/4 	METRE	                  10,00				
 32	5568	JENERATÖR HORTUM YÜKSEK ISI TIPI 16/8 	METRE	                  10,00