HİLMİYE ÖZVATAN
SANTRAL  : 0 212 414 20 00 / 31823
FAKS          : 0 212 414 20 25
E MAIL       : hozvatan@istanbul.edu.tr

	Fakültemize bağlı birimlerin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler ihale/pazarlık usulü ile temin edileceğinden YAKLAŞIK MALİYET’e esas teşkil etmek üzere tarafımıza proformanın acilen gönderilmesi, teklif edilen ürünlerin UBB KODLARININ ayrıca belirtilmesini rica ederim.

Güncel Piyasa Araştırma ilanlarına http://piyasa.istanbul.edu.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

YAKLAŞIK MALİYET TEKLİF LİSTESİ

Evrak Sayı / Yıl  	:	2652477 - 2024	
Evrak Konusu 	:	JENERATÖR MALZEME TEMİNİ	
	
Sıra No	Malzeme Kodu	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	UBB Kodu	Birim Fiyatı	Toplam Fiyatı	
 1	843824	JENERATÖR AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ 12V-5A 	ADET	                   1,00				
 2	843826	JENERATÖR AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ 24V-10A 	ADET	                   4,00				
 3	845938	AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ (DIJITAL) 	ADET	                   1,00				
 4	845961	GERILIM KORUMA RÖLESI 	ADET	                   2,00				
 5	845928	AKÜ KUTUP BAŞI 	ADET	                  20,00				
 6	845932	HORTUM KELEPÇESI (10-16MM) 	ADET	                  15,00				
 7	845933	HORTUM KELEPÇESI (13-19MM) 	ADET	                  15,00				
 8	845934	HORTUM KELEPÇESI (19-26MM) 	ADET	                  15,00				
 9	845936	HORTUM KELEPÇESI (20-30MM) 	ADET	                  15,00				
 10	845935	HORTUM KELEPÇESI (25-42MM) 	ADET	                  15,00				
 11	845929	JENERATÖR KONTAK ANAHTARI 	ADET	                   1,00				
 12	836324	MOTOR YAĞI NO:15 / 40 	TENEKE	                  95,00				
 13	836325	JENERATÖR ANTIFIRIZ 	TENEKE	                  40,00				
 14	845930	JENERATÖR YAKIT HORTUMU 8 MM 	METRE	                  10,00				
 15	845931	JENERATÖR YAKIT HORTUMU 10 MM 	METRE	                  10,00				
 16	845940	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI IVECO CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   2,00				
 17	845941	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI DOOSAN CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   8,00				
 18	845942	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI BADUAN CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                  12,00				
 19	845943	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI CUMMINS 	ADET	                   2,00				
 20	845944	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI PERKINS CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   7,00				
 21	845945	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI VOLVO CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   3,00				
 22	845946	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI MITSUBISHI CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   4,00				
 23	845966	JENERATÖR FILTRE YAĞ TIPI DEUTZ CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   1,00				
 24	845947	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI IVECO CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   1,00				
 25	845948	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI DOOSAN CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   6,00				
 26	845949	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI BADUAN CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   9,00				
 27	845950	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI CUMMINS CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   2,00				
 28	845951	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI DETROIT CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   1,00				
 29	845952	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI PERKINS CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   3,00				
 30	845953	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI VOLVO CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   4,00				
 31	845954	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI MITSUBISHI CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   4,00				
 32	845967	JENERATÖR FILTRE YAKIT TIPI DEUTZ CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   1,00				
 33	845955	JENERATÖR FILTRE HAVA TIPI DOOSAN CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   8,00				
 34	845956	JENERATÖR FILTRE HAVA TIPI BADUAN CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   6,00				
 35	845957	JENERATÖR FILTRE HAVA TIPI PERKINS CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   3,00				
 36	845958	JENERATÖR FILTRE HAVA TIPI VOLVO CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   3,00				
 37	845959	JENERATÖR FILTRE HAVA TIPI MITSUBISHI CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   2,00				
 38	845960	JENERATÖR FILTRE SU TIPI CUMMINS CIHAZINA UYUMLU 	ADET	                   2,00				
 39	843818	SIGORTA NH BIÇAKLI 250 AMPER 	ADET	                  15,00