**ATİLLA AKIN**

**SANTRAL : 0 212 414 20 00 / 31823**

**FAKS : 0 212 414 20 25**

**E MAIL : atillaakin@istanbul.edu.tr**

Fakültemize bağlı birimlerin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler ihale/pazarlık usulü ile temin edileceğinden **YAKLAŞIK MALİYET’e** esas teşkil etmek üzere tarafımıza proformanın acilen gönderilmesi, teklif edilen ürünlerin **UBB KODLARININ** ayrıca belirtilmesini rica ederim.

**Güncel Piyasa Araştırma ilanlarına http://piyasa.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.**

**YAKLAŞIK MALİYET TEKLİF LİSTESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evrak Sayı / Yıl | | | : | 2974812 - 2024 | | | | |
| Evrak Konusu | | | : | FİLTRE DEĞİŞİMİ MALZEMELERİ | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Sıra No** | **Malzeme Kodu** | **Malın/Hizmetin Adı/Cinsi** | | | **Birim** | **Miktarı** | **UBB Kodu** | **Birim Fiyatı** | | **Toplam Fiyatı** |
| 1 | 845157 | FILTRE KASET TIPI 592X592X48 MM | | | ADET | 508,00 |  |  | |  |
| 2 | 840562 | FILTRE KASET TIPI 490X592X48 MM | | | ADET | 72,00 |  |  | |  |
| 3 | 840545 | FILTRE KASET TIPI EU3 287X592X48MM | | | ADET | 300,00 |  |  | |  |
| 4 | 839375 | FILTRE KASET TIPI 287X287X48 MM | | | ADET | 8,00 |  |  | |  |
| 5 | 846373 | FILTRE KASET TIPI 500X625X40 MM | | | ADET | 8,00 |  |  | |  |
| 6 | 846374 | FILTRE KASET TIPI 430X625X40 MM | | | ADET | 8,00 |  |  | |  |
| 7 | 843616 | FILTRE KASET TIPI 540X620X100 MM | | | ADET | 12,00 |  |  | |  |
| 8 | 843611 | FILTRE KASET TIPI EU3 1150X760X100 MM | | | ADET | 8,00 |  |  | |  |
| 9 | 846375 | FILTRE KASET TIPI 1365X835X150 MM | | | ADET | 4,00 |  |  | |  |
| 10 | 846380 | FILTRE KASET TIPI 690X690X48 MM | | | ADET | 4,00 |  |  | |  |
| 11 | 836058 | FILTRE KASET TIPI 750X925X80 | | | ADET | 2,00 |  |  | |  |
| 12 | 836059 | FILTRE KASET TIPI 750X615X80 | | | ADET | 2,00 |  |  | |  |
| 13 | 846381 | FILTRE KASET TIPI 640X540X15 MM | | | ADET | 8,00 |  |  | |  |
| 14 | 840561 | FILTRE KASET TIPI 500X990X50 MM | | | ADET | 12,00 |  |  | |  |
| 15 | 840560 | FILTRE KASET TIPI 500X260X50 MM | | | ADET | 10,00 |  |  | |  |
| 16 | 840559 | FILTRE KASET TIPI 400X400X50 MM | | | ADET | 2,00 |  |  | |  |
| 17 | 840558 | FILTRE KASET TIPI 400X780X50 MM | | | ADET | 2,00 |  |  | |  |
| 18 | 840555 | FILTRE KASET TIPI 400X670X50 MM | | | ADET | 2,00 |  |  | |  |
| 19 | 840554 | FILTRE KASET TIPI 400X705X50 MM | | | ADET | 2,00 |  |  | |  |
| 20 | 840553 | FILTRE KASET TIPI 500X760X50 MM | | | ADET | 2,00 |  |  | |  |
| 21 | 840556 | FILTRE KASET TIPI 500X840X50 MM | | | ADET | 6,00 |  |  | |  |
| 22 | 840557 | FILTRE KASET TIPI 500X340X50 MM | | | ADET | 4,00 |  |  | |  |
| 23 | 846382 | FILTRE KASET TIPI 660X690X100 MM | | | ADET | 4,00 |  |  | |  |
| 24 | 843628 | FILTRE HEPA TIPI 610X610X150 MM | | | ADET | 154,00 |  |  | |  |
| 25 | 845162 | FILTRE HEPA TIPI 610X610X78 MM | | | ADET | 112,00 |  |  | |  |
| 26 | 836890 | FILTRE HEPA TIPI 610X610X78 MM (ALÜMINYUM KASALI) | | | ADET | 88,00 |  |  | |  |
| 27 | 843624 | FILTRE HEPA TIPI 610X610X68 MM | | | ADET | 46,00 |  |  | |  |
| 28 | 843627 | FILTRE HEPA TIPI 1220X1220X70 MM | | | ADET | 8,00 |  |  | |  |
| 29 | 843625 | FILTRE HEPA TIPI 610X305X150 MM | | | ADET | 64,00 |  |  | |  |
| 30 | 843626 | FILTRE HEPA TIPI 305X305X68 MM | | | ADET | 46,00 |  |  | |  |
| 31 | 845164 | FILTRE HEPA TIPI 305X305X78 MM | | | ADET | 58,00 |  |  | |  |
| 32 | 836891 | FILTRE HEPA TIPI 305X305X78 MM (ALÜMINYUM KASALI) | | | ADET | 52,00 |  |  | |  |
| 33 | 836889 | HEPA FILTRE 575X575X78MM | | | ADET | 54,00 |  |  | |  |
| 34 | 836892 | HEPA FILTRE 475X475X78 MM | | | ADET | 6,00 |  |  | |  |
| 35 | 845163 | FILTRE HEPA TIPI 457X457X78 MM | | | ADET | 6,00 |  |  | |  |
| 36 | 846383 | FILTRE HEPA TIPI 457X457X68 MM | | | ADET | 8,00 |  |  | |  |
| 37 | 839745 | FILTRE HEPA TIPI 610X610X100 MM | | | ADET | 136,00 |  |  | |  |
| 38 | 839380 | FILTRE HEPA TIPI 305X305X100 MM | | | ADET | 4,00 |  |  | |  |
| 39 | 839381 | FILTRE HEPA TIPI 535X535X100 MM | | | ADET | 6,00 |  |  | |  |
| 40 | 839382 | FILTRE HEPA TIPI 457X457X100 MM | | | ADET | 8,00 |  |  | |  |
| 41 | 843618 | FILTRE TORBA TIPI 590X590X600 MM | | | ADET | 212,00 |  |  | |  |
| 42 | 840564 | FILTRE TORBA TIPI 592X592X380 MM | | | ADET | 18,00 |  |  | |  |
| 43 | 846384 | FILTRE TORBA TIPI 490X590X380 MM | | | ADET | 44,00 |  |  | |  |
| 44 | 846384 | FILTRE TORBA TIPI 490X590X380 MM | | | ADET | 84,00 |  |  | |  |
| 45 | 846385 | FILTRE TORBA TIPI 290X590X380 MM | | | ADET | 50,00 |  |  | |  |
| 46 | 846386 | FILTRE TORBA TIPI 592X592X450 MM | | | ADET | 28,00 |  |  | |  |
| 47 | 846387 | FILTRE TORBA TIPI 287X592X450 MM | | | ADET | 32,00 |  |  | |  |
| 48 | 843620 | FILTRE KOMPAKT 592X592X292 MM | | | ADET | 60,00 |  |  | |  |
| 49 | 846388 | FILTRE KOMPAKT 287X592X292 MM | | | ADET | 42,00 |  |  | |  |
| 50 | 840569 | FILTRE KOMPAKT 492X592X292 MM | | | ADET | 30,00 |  |  | |  |

**NOT:16.07.2024 tarihinde Rektörlük Yönetim Kurul Kararı gereğince ödemeler 90 gün olarak belirlenmiştir.Tekliflerinizi bu hususu dikkate alarak değerlendirilmesi rica olunur.**