**AYSEN YILMAZ ÇOLAK**

**SANTRAL : 0 212 414 20 00 / 31827**

**FAKS : 0 212 414 20 25**

**E MAIL : aysen.y@istanbul.edu.tr**

 Fakültemize bağlı birimlerin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler ihale/pazarlık usulü ile temin edileceğinden **YAKLAŞIK MALİYET’e** esas teşkil etmek üzere tarafımıza proformanın acilen gönderilmesi, teklif edilen ürünlerin **UBB KODLARININ** ayrıca belirtilmesini rica ederim.

**Güncel Piyasa Araştırma ilanlarına http://piyasa.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.**

**YAKLAŞIK MALİYET TEKLİF LİSTESİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evrak Sayı / Yıl  | : | 2975355 - 2024 |
| Evrak Konusu  | : | TIBBİ MALZEME ALIM İSTEĞİ |
|  |
| **Sıra No** | **Malzeme Kodu** | **Malın/Hizmetin Adı/Cinsi** | **Birim** | **Miktarı** | **UBB Kodu** | **Birim Fiyatı** | **Toplam Fiyatı** |
|  1 | 65233 | OKSIJENATÖRLER ENTEGRE ARTERIYEL FILTRELI INFANT  | ADET |  30,00 |  |  |  |
|  2 | 68426 | TUBING SETLER YENIDOĞAN KAPLAMASIZ FILTRESIZ  | ADET |  30,00 |  |  |  |
|  3 | 62923 | HEMOFILTRE HIGH FLUX YENIDOĞAN  | ADET |  15,00 |  |  |  |
|  4 | 65234 | OKSIJENATÖRLER ENTEGRE ARTERIYEL FILTRELI PEDIYATRIK  | ADET |  10,00 |  |  |  |
|  5 | 62924 | HEMOFILTRE HIGH FLUX PEDIATRIK  | ADET |  10,00 |  |  |  |
|  6 | 65052 | HEMOFILTRE HIGH FLUX YETIŞKIN  | ADET |  25,00 |  |  |  |
|  7 | 841348 | KAROTIS SHUNT BALONLU  | ADET |  5,00 |  |  |  |
|  8 | 839256 | DIKIŞ DESTEK PTFE FELT 15CMX15CM  | ADET |  5,00 |  |  |  |
|  9 | 65363 | YAMA KAROTID DACRON/NORMAL/INCE DUVARLI PTFE/BIYOLOJIK 8 MM X 75 MM  | ADET |  20,00 |  |  |  |
|  10 | 65263 | KAN KARDIYOPLEJI SETI POMPA  | ADET |  75,00 |  |  |  |
|  11 | 64347 | ÇELIK TEL NO: 2 45 MM(± 5 MM) 1/2 UCU KESKIN GÖVDESI YUVARLAK IĞNE 45 (± 5 CM)  | ADET |  60,00 |  |  |  |
|  12 | 64348 | ÇELIK TEL NO: 4 45 MM(± 3 MM) 1/2 UCU KESKIN GÖVDESI YUVARLAK IĞNE 45 (± 5 CM)  | ADET |  50,00 |  |  |  |
|  13 | 64351 | ÇELIK TEL NO: 6 48 MM(± 3 MM) 1/2 UCU KESKIN GÖVDESI YUVARLAK IĞNE 45 (± 5 CM)  | ADET |  100,00 |  |  |  |
|  14 | 846469 | EPIKARDIYAL GEÇICI PACEMAKER TELI 0- 60 (± 5 MM) DÜZ KESKIN 24(± 2 MM) 1/2 YUVARLAK IĞNE 60 (± 5 CM)  | ADET |  60,00 |  |  |  |
|  15 | 846430 | EPIKARDIYAL GEÇICI PACEMAKER TELI 0- 60 (± 5 MM) DÜZ KESKIN 24(± 2 MM) 3/8 YUVARLAK IĞNE 60 (± 5 CM)  | ADET |  60,00 |  |  |  |
|  16 | 846433 | PTFE SÜTÜR 4/0 26 MM 1/2 YUVARLAK ÇIFT IĞNE 90 (± 5 CM)  | ADET |  12,00 |  |  |  |
|  17 | 846431 | PTFE SÜTÜR 5/0 18 MM 1/2 YUVARLAK ÇIFT IĞNE 90 (± 5 CM)  | ADET |  12,00 |  |  |  |
|  18 | 846432 | PTFE SÜTÜR 6/0 13 MM 1/2 YUVARLAK ÇIFT IĞNE 90 (± 5 CM)  | ADET |  12,00 |  |  |  |
|  19 | 65403 | NITRIK OKSIT GAZI (10 LITRELIK TÜP)  | ADET |  20,00 |  |  |  |
|  20 | 844212 | NITRIK OKSIT DEVRESI PEDIATRIK  | ADET |  10,00 |  |  |  |