BERRİN ÖZTÜRK
SANTRAL  : 0 212 414 20 00 / 31827
FAKS          : 0 212 414 20 25
E MAIL       : itf.piyasaarastirma@istanbul.edu.tr

	Fakültemize bağlı birimlerin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler ihale/pazarlık usulü ile temin edileceğinden YAKLAŞIK MALİYET’e esas teşkil etmek üzere tarafımıza proformanın acilen gönderilmesi, teklif edilen ürünlerin UBB KODLARININ ayrıca belirtilmesini rica ederim.

Güncel Piyasa Araştırma ilanlarına http://piyasa.istanbul.edu.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

YAKLAŞIK MALİYET TEKLİF LİSTESİ

Evrak Sayı / Yıl  	:	3978391 - 2026	
Evrak Konusu 	:	KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD. REPRODÜKTİF ENDOKRİNOLOJİ VE İNFERTİLİTE BD. TÜP BEBEK LABORATUVARI - ETÜV, INKÜBATÖR CIHAZLARI, BIYOGÜVENLIK KABINLERI ve LABORATUVAR ORTAM HAVASI SAFLAŞTIRMA KULESI YEDEK PARÇA TEMİNİ	
	
Sıra No	Malzeme Kodu	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	UBB Kodu	Birim Fiyatı	Toplam Fiyatı	
 1	706873	LABORATUVAR ORTAM HAVASI SAFLAŞTIRMA KULESI  GEN X CT312 CODA TOWER 2000 YILLIK FİLTRE KİTİ	ADET	                   1,00				
 2	706873	LABORATUVAR ORTAM HAVASI SAFLAŞTIRMA KULESI  GEN X CT312 CODA TOWER 2000 6 AYLIK FİLTRE KİTİ	ADET	                   1,00				
 3	704053	ETÜV CIHAZI.  THERMO 3331 VOC İN-LİNE FİLTRE	ADET	                   2,00				
 4	704053	ETÜV CIHAZI.  THERMO 3331 REPLACEMENT İN CHAMBER HEPA FİLTRE 3310	ADET	                   2,00				
 5	704053	ETÜV CIHAZI.  THERMO 3331 MEMBRAN HEPA FİLTRE SİLİKON HORTUM GİRİŞLİ FOR G185 AND G210	ADET	                   1,00				
 6	706229	KARBONDIOKSIT KONTROLLÜ INKÜBATÖR CIHAZI  LABOTECT C200 VOC İN-LİNE FİLTRE	ADET	                   4,00				
 7	706229	KARBONDIOKSIT KONTROLLÜ INKÜBATÖR CIHAZI  LABOTECT C200 MEMBRAN HEPA FİLTRE SİLİKON HORTUM GİRİŞLİ FOR G185 AND G210	ADET	                   3,00				
 8	706229	KARBONDIOKSIT KONTROLLÜ INKÜBATÖR CIHAZI  HERAEUS HERACELL 150 VOC İN-LİNE FİLTRE	ADET	                   2,00				
 9	706229	KARBONDIOKSIT KONTROLLÜ INKÜBATÖR CIHAZI  HERAEUS HERACELL 150 MEMBRAN HEPA FILTER VİDALI	ADET	                   1,00				
 10	701624	BIYOGÜVENLIK KABINLERI  HERAEUS HPH18 HEPA FILTER	ADET	                   1,00				
 11	701624	BIYOGÜVENLIK KABINLERI  HERAEUS HPH18 VOC PRE FILTER	ADET	                   4,00				
 12	706229	KARBONDIOKSIT KONTROLLÜ INKÜBATÖR CIHAZI  IVFTECH STERILE 120 VT-HEPA 00016 HEPA FILTER FOR STERILE 120	ADET	                   1,00				
 13	706229	KARBONDIOKSIT KONTROLLÜ INKÜBATÖR CIHAZI  IVFTECH STERILE 120 VT-VPRE 00016 HEPA FILTER FOR STERILE 120 FORTUNA 1200 (1PK 1AD)	ADET	                   4,00				
 14	701624	BIYOGÜVENLIK KABINLERI  HERAEUS ENPOWER C33 HEPA FİLTRE DANLAFF 120	ADET	                   1,00				
 15	701624	BIYOGÜVENLIK KABINLERI  HERAEUS ENPOWER C33 HEPA FİLTRE DANLAFF 120	ADET	                   4,00				
 16	704053	ETÜV CIHAZI.  K-SYSTEMS G210 VOC IN-LINE FILTER G210 BENCHTOP	ADET	                   4,00				
 17	704053	ETÜV CIHAZI.  K-SYSTEMS G210 G210 BENCHTOP 02 SENSOR	ADET	                   1,00				
 18	704053	ETÜV CIHAZI.  K-SYSTEMS G210 YILLIK BAKIM HİZMET BEDELİ	ADET	                   1,00				
 19	704053	ETÜV CIHAZI.  K-SYSTEMS G210 VOC DEVİR DAİM FİLTRESİ	ADET	                   4,00				

NOT:16.07.2024 tarihinde Rektörlük Yönetim Kurul Kararı gereğince ödemeler 90 gün olarak belirlenmiştir.Tekliflerinizi bu hususu dikkate alarak değerlendirilmesi rica olunur.