T.C

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

PİYASA ARAŞTIRMA BİRİMİ

OĞUZHAN GÜNKUT

ACİL                            SANTRAL     : 0212 414 20 00 / 318 27

FAKS          : 0212 414 20 25 / 0212 635 11 93

E MAİL       :  oguzhan.gunkut@istanbul.edu.tr

Fakültemize  bağlı birimlerin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler ihale / pazarlık  usulü ile temin edileceğinden YAKLAŞIK MALİYET’ e esas teşkil etmek üzere tarafımıza proformanın  acilen gönderilmesi,teklif edilen ürünlerin UBB KODLARININ, BRANŞ KODLARININ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞUNUN ayrıca belirtilmesini rica ederim.

Teknik şartname ve listeye evrak sayısıyla http://www.istanbul.edu.tr/piyasa/ adresinden ulaşabilirsiniz

YAKLAŞIK MALİYET TEKLİF LİSTESİ

Evrak Sayı / Yıl :269117- / 2019

Evrak Konusu : 46 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ

| Sıra No | Malzeme Kodu | Malzeme Adı | UBB Kodu | Branş Kodu | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Fiyatı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IU50074360126 | SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 45-64CM, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK |  |  | Adet | 50 |  |  |
| 2 | IU50045150222 | KATETER, KILAVUZ, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ |  |  | Adet | 20 |  |  |
| 3 | IU50083051455 | KILAVUZ TEL MİKRO NÖROVASKÜLER 0.014" DİSTALİ HİDROFİLİK 205CM BİÇİMLENDİRİLEBİLİR / YENİDEN BİÇİMLENDİRİLEBİLİR UÇLU |  |  | Adet | 50 |  |  |
| 4 | IU50083051456 | KILAVUZ TEL MİKRO NÖROVASKÜLER 0.014" DİSTALİ HİDROFİLİK 182CM BİÇİMLENDİRİLEBİLİR / YENİDEN BİÇİMLENDİRİLEBİLİR UÇLU |  |  | Adet | 50 |  |  |
| 5 | IU50083051457 | KILAVUZ TEL MİKRO NÖROVASKÜLER 0.014" DİSTALİ HİDROFİLİK 200CM BİÇİMLENDİRİLEBİLİR / YENİDEN BİÇİMLENDİRİLEBİLİR UÇLU |  |  | Adet | 80 |  |  |
| 6 | IU50083051431 | KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER, 0.014", DİSTALİ HİDROFİLİK, 260CM VE ÜSTÜ, SERT |  |  | Adet | 30 |  |  |
| 7 | IU50114060002 | ENDOLUMİNAL DESTEK CİHAZI KATETERİ NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, 0.021-0.028 İNCH |  |  | Adet | 50 |  |  |
| 8 | IU50083051433 | KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER, 0.010-0.014", TÜMÜ HİDROFİLİK, PROKSİMALDEN DİSTALE İNCELEN YAPIDA TAPERED |  |  | Adet | 30 |  |  |
| 9 | IU50045190147 | KATETER MİKRO NÖROVASKÜLER ÖRGÜLÜ 0.021 İNCH DİSTALİ 2.4 F |  |  | Adet | 50 |  |  |
| 10 | IU50045190148 | KATETER MİKRO NÖROVASKÜLER ÖRGÜLÜ 0.021 İNCH DİSTALİ 2.5 F |  |  | Adet | 80 |  |  |
| 11 | IU50161020002 | EMBOLİZAN, TIKAÇ, ÇOK SEGMENTLİ |  |  | Adet | 5 |  |  |
| 12 | IU50074360135 | SET, DOUBLE J, İKİ UCU AÇIK, POLİÜRETAN, HİDROFİLİK |  |  | Adet | 20 |  |  |
| 13 | IU50026150005 | VENA KAVA FİLTRESİ KALICI / GEÇİCİ / GERİ ALINABİLİR |  |  | Adet | 10 |  |  |
| 14 | IU50045410007 | KATETER BALON PERİFERİK ANJİYOPLASTİ 035" OTW BALON ÇAPI |  |  | Adet | 50 |  |  |
| 15 | IU50045410012 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 014", OTW |  |  | Adet | 20 |  |  |
| 16 | IU50045410016 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 018", OTW, UZUN BALONLU EN AZ 10CM |  |  | Adet | 25 |  |  |
| 17 | IU50045410008 | KATETER BALON ANJİYOPLASTİ 035" OTW GENİŞ ÇAPLI EN AZ 14MM |  |  | Adet | 20 |  |  |
| 18 | IU50045410014 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 018", MONORAİL |  |  | Adet | 50 |  |  |
| 19 | IU50045410017 | KATETER BALON PERİFERİK ANJİYOPLASTİ İLAÇ SALINIMLI 035" OTW |  |  | Adet | 20 |  |  |
| 20 | IU50045410022 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 014", OTW |  |  | Adet | 20 |  |  |
| 21 | IU50045410025 | KATETER BALON PERİFERİK ANJİYOPLASTİ İLAÇ SALINIMLI 018" OTW |  |  | Adet | 10 |  |  |
| 22 | IU50045410026 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 018", OTW, UZUN BALONLU EN AZ 10CM |  |  | Adet | 15 |  |  |
| 23 | IU50079150001 | STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, BALONLA AÇILAN, OTW |  |  | Adet | 50 |  |  |
| 24 | IU50079150014 | STENT VASKÜLER PERİFERİK GREFT KAPLI PTFE'Lİ BALONLA AÇILAN OTW |  |  | Adet | 5 |  |  |
| 25 | IU50079150002 | STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, BALONLA AÇILAN, MONORAİL |  |  | Adet | 20 |  |  |
| 26 | IU50035010010 | İNFLATÖR BALON ŞİŞİRME AMAÇLI / DEFLATÖR |  |  | Adet | 50 |  |  |
| 27 | IU50165010002 | MİKRODALGA ABLASYON ELEKTROD PROBU, LİNEER |  |  | Adet | 10 |  |  |
| 28 | IU50165010003 | RF ABLASYON ELEKTROD PROBU OSTEOİD OSTEOM İÇİN |  |  | Adet | 5 |  |  |
| 29 | IU50165010004 | RF ABLASYON ELEKTROD PROBU LENF VE TROİD NODÜLÜ İÇİN |  |  | Adet | 5 |  |  |
| 30 | IU50161040005 | EMBOLİZAN PARÇACIK MİKROKÜRECİK STANDART 2 ML ŞIRINGALI |  |  | Adet | 100 |  |  |
| 31 | IU50011030015 | EMBOLİZAN KOİL NÖROVASKÜLER ELEKTROLİZ İLE ANINDA AYRILAN TÜM ŞEKİL ÖZELLİKLİ |  |  | Adet | 100 |  |  |
| 32 | IU50011030016 | EMBOLİZAN KOİL NÖROVASKÜLER ISI İLE ANINDA AYRILAN TÜM ŞEKİL ÖZELLİKLİ |  |  | Adet | 100 |  |  |
| 33 | IU50011030017 | EMBOLİZAN KOİL NÖROVASKÜLER ELEKTRİK İLE ANINDA AYRILAN TÜM ŞEKİL ÖZELLİKLİ |  |  | Adet | 100 |  |  |
| 34 | IU50011030018 | EMBOLİZAN KOİL NÖROVASKÜLER MEKANİK İLE ANINDA AYRILAN TÜM ŞEKİL ÖZELLİKLİ |  |  | Adet | 100 |  |  |
| 35 | IU50011020538 | KOİL AYIRACI NÖROVASKÜLER ISI İLE ANINDA AYRILAN KOİL İÇİN |  |  | Adet | 15 |  |  |
| 36 | IU50011020539 | KOİL AYIRACI NÖROVASKÜLER ELEKTRİK İLE ANINDA AYRILAN KOİL İÇİN |  |  | Adet | 15 |  |  |
| 37 | IU50011020540 | KOİL AYIRACI NÖROVASKÜLER MEKANİK İLE ANINDA AYRILAN KOİL İÇİN |  |  | Adet | 15 |  |  |
| 38 | IU50074480001 | SET, TİPSTRANSJUGULER İNTRAHEPATİK PORTOSİSTEMİK ŞANT |  |  | Adet | 2 |  |  |
| 39 | IU50079150011 | STENT VASKÜLER VENÖZ TİPS KISMİ GREFT KAPLI |  |  | Adet | 2 |  |  |
| 40 | IU50074360118 | TİPS İNTRODUSER |  |  | Adet | 2 |  |  |
| 41 | IU50045460001 | KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, KEMENT, PERİFERİK |  |  | Adet | 5 |  |  |
| 42 | IU50138030002 | AORTİK BALON, STENTGREFT İÇİN, STANDART |  |  | Adet | 15 |  |  |
| 43 | IU50138030005 | İLİAK OKLÜDER AORTİK STENTGREFT İÇİN |  |  | Adet | 2 |  |  |
| 44 | IU50138030004 | İNTRODUSER SET, AORTİK STENT GREFT İÇİN |  |  | Adet | 5 |  |  |
| 45 | IU50138030006 | EMBOLİZAN PARÇACIK MİKROKÜRECİK İLAÇ YÜKLENEBİLİR 100-300 MİKRON |  |  | Adet | 40 |  |  |
| 46 | IU50138030007 | EMBOLİZAN PARÇACIK MİKROKÜRECİK İLAÇ YÜKLENEBİLİR 300-500 MİKRON |  |  | Adet | 10 |  |  |

TEKNİK ŞARTNAME TARAFIMDAN OKUNMUŞ VE UYGUN BULUNMUŞTUR.

TARİH /  İMZA / KAŞE